## meter noise results - 2015-12-0
OVERNIGHT QUIET LAB
target iterations
target run time | 0.12:00:00
actual iterations | 2076
actual run time | 0.12:37:39
min temperature | 34.9
max temperature | 36.6
min line frequency | 49.8898
max line frequency | 50.1394
auto zero | FALSE
min noise was | 0.033 | ppm at nplc 10/range 10V
mean (ppm)
nplc | 0.0001 | 0.0002 | 0.0005 | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000
0.1V | 151.345 | 151.345 | 151.345 | -34.135 | -34.135 | -5.698 | -5.698 | -3.777 | -11.513 | -2.589 | -4.512 | -16.469 | -15.572 | -15.363 | -16.85 | -17.224 | -17.2 | -16.795 | -14.09 | -13.348 | -11.55 | -9.634
1V | 64.906 | 64.906 | 64.906 | 10.491 | 10.491 | 1.013 | 1.013 | -0.005 | -0.375 | -0.271 | -0.189 | -1.37 | -1.352 | -1.243 | -1.466 | -1.427 | -1.388 | -1.229 | -1.106 | -0.959 | -0.861 | -0.885
10V | -121.458 | -121.458 | -121.458 | 42.036 | 42.036 | 0.454 | 0.454 | 0.502 | 0.613 | 0.878 | 0.075 | -0.122 | -0.055 | -0.035 | -0.068 | -0.073 | -0.066 | -0.052 | -0.048 | -0.042 | -0.017 | -0.019
100V | 37.773 | 37.773 | 37.773 | -79.58 | -79.58 | 2.771 | 2.771 | 2.863 | 2.508 | 3.281 | 2.336 | 0.372 | 0.553 | 0.315 | 0.081 | -0.023 | -0.005 | -0.088 | -0.064 | -0.243 | -0.13 | -0.256
1000V | 125.486 | 125.486 | 125.486 | 15.768 | 15.768 | 0.184 | 0.184 | 0.038 | -0.607 | 0.322 | 0.467 | 0.261 | 0.088 | 0.069 | 0.061 | 0.04 | 0.03 | 0.033 | 0.005 | 0.017 | 0.035 | 0.017
sd (ppm)
nplc | 0.0001 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 1 | 10 | 100 | 1000
0.1V
1V
10V | 183.038 | 189.684 | 2.04 | 0.294 | 0.064 | 0.027 | 0.038 | 0.073
100V
1000V
SD (lower bound)
nplc | 0.0001 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 1 | 10 | 100 | 1000
0.1V
1V
10V | 146.525 | 151.809 | 1.634 | 0.236 | 0.052 | 0.021 | 0.031 | 0.046
100V
1000V
SD (upper bound)
nplc | 0.0001 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 1 | 10 | 100 | 1000
0.1V
1V
10V | 219.552 | 227.56 | 2.447 | 0.353 | 0.077 | 0.032 | 0.046 | 0.101
100V
1000V
Noise Specififcation (ppm range)
nplc | 0.0001 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 1 | 10 | 100 | 1000
0.1V spec
1V spec
10V spec |  |  | 2.5 | 0.447 | 0.08 | 0.028 | 0.01
100V
1000V
spec
sd/RMS (ppm)
nplc | 0.01 | 1 | 100
0.1V spec | 50 | 1.6 | 0.2
1V/100V spec | 5 | 0.16 | 0.02
10V/1000V spec | 2.5 | 0.08 | 0.01